## Slide 1: SOFTVER ZA PRORAČUN ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA: meec
9th July 2024
Marija Vujadinovic

## Slide 2: MEEC: softver
Nacionalne biblioteke (klimatski podaci, profili korišćenja, materijali, parametri)
Referentne zgrade (tipovi zgrada, periodi izgradnje, klimatske zone)
Minimalni zahtjevi energetske efikasnosti

## Slide 3: MEEC: metodologija proračuna
DIN V 18599

## Slide 4: MEEC: metodologija proračuna (2)
DIN V 18599

## Slide 5: MEEC: metodologija proračuna (3)
DIN V 18599
REZIDENCIJALNE ZGRADE
NEREZIDENCIJALNE ZGRADE

## Slide 6: MEEC: metodologija proračuna (4)
DIN V 18599
NOVE ZGRADE
POSTOJEĆE ZGRADE

## Slide 7: MEEC: metodologija proračuna (5)
DIN V 18599
ZONIRANJE

## Slide 8: MEEC: metodologija proračuna (6)
DIN V 18599
REZIDENCIJALNE ZGRADE
NEREZIDENCIJALNE ZGRADE
        Kancelarijski prostor
        Sala za sastanke, konferencije, seminare
        Šalter sala
        Trgovinska radnja (bez rashladnih uređaja)
        Trgovinska radnja (sa rashladnim uređajima)
        Predavaonica, auditorijum
        Soba u bolnicama, staračkim domovima
        Hotelska soba
        Restoran/kafe/kafeterija
        Komercijalna kuhinja
        Komercijalna kuhinja – pripremnice i magacini
        WC i sanitarne prostorije
        Zajedničke prostorije
        Pomoćne prostorije
        Hodnici (grijani)
        Hodnici (grijani na nižim temperaturama)
        Ostave, tehničke prostorije
        Komunikacije u prostorima opšte njege u bolnicama
        Prostorije za medicinske i terapijske procedure
        Skladišta, logističke hale
        Server soba Izložbeni prostori i muzeji
        Laka industrija Pozornica
        Gledališni prostor Foaje
        Izložba/kongres Biblioteka
        Fiskulturna sala Parking garaža
        Fitnes sala Laboratorija
        Učionica u školi Učionica u vrtiću
        Ordinacija Jedinice za posebnu njegu
        Porodična kuća
        Stambena zgrada
ZONIRANJE I PROFILI KORIŠĆENJA

## Slide 9: MEEC: softver – osnovni koncepti
Izrada sertifikata o energetskim karakteristikama zgrade
PRORAČUN ZA SERTIFIKOVANJE
PRORAČUN POTROŠNJE ENERGIJE
Izrada sertifikata o energetskim karakteristikama zgrade
Energetski proračuni
Profili korišćenja
Pristup registru sertifikata
Energetski proračuni
Profili korišćenja
Pristup registru sertifikata

## Slide 10: MEEC: softver – osnovni koncepti (2)
REZIDENCIJALNE ZGRADE
NEREZIDENCIJALNE ZGRADE
Zgrada = 1 zona
2 profila korišćenja:
→ ne uzima se u obzir
→ u profilu korišćenja
→ postupak za rezidencijalne zgrade
Geometrija zone: ANF, hSV, hVK
Profili korišćenja: standardni
Zgrada = više zona
36 profila korišćenja (standardnih)
→ na nivou zona
→ na nivou zgrade
→ postupak za nerezidencijalne zgrade
Geometrija zone: ANF, VN, VT
Profili korišćenja: standardni , sopstveni

## Slide 11: MEEC: softver – osnovni koncepti (3)
TEHNIČKI SISTEMI
ASISTENT
ASISTENT + DALJA PODEŠAVANJA
DETALJAN UNOS PODATAKA

## Slide 12
Glavni prozor
Stablo navigacije
Rezultati proračuna
Pomoć/ Rezultati parametara
MEEC: korisnički interfejs

## Slide 13
MEEC: struktura menija
Vrste proračuna:
Proračun za sertifikovanje
Proračun potrošnje energije
Metodologija proračuna sa aneksima
Uputstvo za korišćenje
Korisni dokumenti (pravilnici, pomoćni dokumenti)

## Slide 14: MEEC: modelovanje – koraci
DEFINISANJE TIPA PROJEKTA
DEFINISANJE ELEMENATA OMOTAČA ZA ZONU
DEFINISANJE ZAHTJEVA ZA STV ZA ZGRADU
DEFINISANJE TEHNIČKIH SISTEMA
PRIKAZIVANJE I ANALIZA REZULTATA
DEFINISANJE PARAMETARA ZGRADE
DEFINISANJE ELEMENATA OMOTAČA ZGRADE
DEFINISANJE ZONA
DEFINISANJE PODRUČJA RASVJETE ZA ZONU
DEFINISANJE PAKETA MJERA ZA POBOLJŠANJE EE
GENERISANJE SERTIFIKATA
* za nerezidencijalne zgrade
** u modu Proračun za sertifikovanje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*
**
*

## Slide 15: MEEC: modelovanje – korak 1
Tehnički sistemi (HVAC)
Korišćenje asistenta Korišćenje asistenta za osnovne postavke
Detaljno definisanje sistema
Tip zgrade
Rezidencijalna
Nerezidencijalna
DEFINISANJE TIPA PROJEKTA
1

## Slide 16: MEEC: modelovanje – korak 2
DEFINISANJE PARAMETARA ZGRADE
2
Podaci o zgradi
Lista konstrukcija
Lista prozora
Lista profila korišćenja
Klimatske zone
Nosioci energije

## Slide 17
MEEC: modelovanje – korak 3
DEFINISANJE ELEMENATA OMOTAČA ZGRADE
3
Unos netransparentnih elemenata:
Direktan unos U-vrijednosti
Definisanje slojeva konstrukcije
Unos transparentnih elemenata:
Direktan unos U-vrijednosti (g, τ)
Definisanje elemenata prozora (zastakljenje, okvir, distancer)
+ definisanje sistema za zaštitu od sunčevog zračenja

## Slide 18
MEEC: modelovanje – korak 4
DEFINISANJE ZONA
4

## Slide 19
MEEC: modelovanje – korak 5
DEFINISANJE ELEMENATA OMOTAČA ZA ZONU
5

## Slide 20
MEEC: modelovanje – korak 6
DEFINISANJE PODRUČJA RASVJETE ZA ZONU
6

## Slide 21
MEEC: modelovanje – korak 7
DEFINISANJE ZAHTJEVA ZA STV ZA ZGRADU
7

## Slide 22
MEEC: modelovanje – korak 8
DEFINISANJE TEHNIČKIH SISTEMA
8
KORIŠĆENJE ASISTENTA (HVAC WIZARD)

## Slide 23
MEEC: modelovanje – korak 8 (2)
DEFINISANJE TEHNIČKIH SISTEMA
8
DETALJAN UNOS PODATAKA

## Slide 24
MEEC: modelovanje – korak 8 (3)
DEFINISANJE TEHNIČKIH SISTEMA
8

## Slide 25
MEEC: modelovanje – korak 9
PRIKAZIVANJE I ANALIZA REZULTATA
9

## Slide 26
MEEC: modelovanje – korak 10
DEFINISANJE PAKETA MJERA ZA POBOLJŠANJE EE
10

## Slide 27
MEEC: modelovanje – korak 11
GENERISANJE SERTIFIKATA
11

## Slide 28: HVALA NA PAŽNJI!
www.meec.me